附件：

安康市中心医院

XXXXX采购项目

竞争性谈判响应文件

供 应 商：

法人或委托人（签章）：

地    址：

时    间：

目   录

一  谈判响应函

二  谈判报价表

三  供应商资格证明文件

四  商务响应说明

五  货物说明一览表

六  技术响应偏离表

七  谈判方案说明

八  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

一、竞争性谈判响应函

安康市中心医院：

根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购的招标项目          ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商   （供应商名称、地址）   ，提交投标文件正本      份、副本     份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．供应商已详细审查全部竞争性谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自竞争性谈判之日起      个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

供应商授权代表签名：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

年    月    日

二、报价一览表

| 项目名称 | 报价（万元） | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价（大写） |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：       年      月      日

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就      (招标项目名称、标段号)      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

| 法人代表签名： （公章）： 年 月 日 | （法人代表身份证复印件） |
| --- | --- |

| 代理人（被授权人）签字： 职务： 年 月 日 | （被授权人身份证复印件） |
| --- | --- |

资格证明文件

1、依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标服务的供应商；

2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照；

3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只须提交法定代表人身份证）；

4、供应商认为有必要提供的其它证明材料；

四、商务响应说明

| 序号 | 谈判文件商务条款 | 谈判响应文件响应说明 |
| --- | --- | --- |

注：按院方网站公示要求的内容逐项响应说明，如有漏报、瞒报将视为未响应。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年   月    日

五、货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产 地 | 型号 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商 ：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

六、采购内容与技术要求

整体要求

- 1.具备医疗器械注册证

- 2.整机（含设备及所有附件、易耗品）原厂维保期≥3年,提供厂家售后承诺函。

- 3.提供所投设备配套医用耗材（含试剂）陕西省采购平台挂网指导价，报价不得超过对应诊疗项目收费标准的40%。

- 4.凡同类医用耗材（含试剂）已具备医保集采指导价的，所投标设备配套所需的医用耗材（含试剂）则必须在集采目录范围内。

- 5.需提供所投产品厂家承诺函，承诺所投产品耗材、配件供应保障≥10年。

- 6.所投产品（含附件）若为计量器具，需在院方属地进行检定或校准，提供合法有效的检定报告或校准证书。

熏蒸床技术参数1台

1.配备液晶显示屏，直观显示治疗时间和实时温度

2.熏蒸舱盖采用气弹簧连接

3.配备大尺寸光疗灯，照射面积大，具有促进伤口和溃疡的愈合，促进骨折愈合等功效

4.配备臭氧消毒系统，避免病人的交叉感染

5.具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水。

6.低水位自动报警，防止干烧

*7.配有双重温度保护装置，并有声响报警提示

8.床面熏蒸区域根据病人的熏蒸部位可自由组合，使药蒸汽集中于熏蒸部位，便于临床治疗

9.床体上设有圆孔式加药口

10.具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时在故障时及时发出提示音

11.配有送风装置，均衡药蒸汽温度，防止局部温度过高烫伤患者

12.配置漏电保护开关

13.床体配有刹车脚轮

红外光灸疗仪1台

一、技术规格

1.按防电击类型分类：Ⅰ类设备
2.按运行模式分类：连续运行
3.艾灸仪的额定电压和频率：～220V，50Hz
4.艾灸仪的输入功率：500VA
5.工作噪声：≤60dB
二、功能特点
1.时间调节范围：1min-60min可调，定时允差为±5%
*2.输出温度调节范围：38℃-56℃可调，且配备双重温度保护装置，防止设备超温烫伤患者
3.具备超温警示功能，直观提醒用户小心烫伤
4.配置无线遥控器
5.设备具有带刹车的滑轮
6.采用气动支架，治疗头高度可轻松调节
7.治疗头角度360°可自由调节

- 支架下段≥270°可调节，中段旋转范围360°
9.灯头仰望角度向上≥90°向下≥45°
10.配备红光功能，治疗时可开启红光照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果
11.抽拉式艾饼盒
12.艾饼可双面加热

*13.双通道独立控制，可同时治疗两位患者或同时治疗两个不同部位。

自动气压止血仪1台

1、输出方式：双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用；

2、操作方式：按键操作,数字显示；

3、工作压力：设定范围：3～100kPa，步距1 kPa；

4、工作时间：设定范围：1～600min，步距1分钟；

5、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

6、阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气，防止患者心、脑突然缺血；

7、断电、失电压力保持:出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时不得大于10kPa。以便维持手术继续进行，保证患者安全；

8、紧急阀门装置：可手动紧急放气；

9、压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定；

10、工作噪音：设备正常工作时噪音≤55dB(A)；

11、提示功能：a、设定工作时间剩余10min、5min、1min时，将有提示声提醒操作人员；b、设定工作时间完成时，持续提示声，提示操作人员设定工作时间完成；c、止血仪内气压超过设定值的±5kPa,时间超过2min时，将有持续提示声；

12、延长导气管尺寸≥4m；

13、止血袖带尺寸：超大号袖带≥2条，大号袖带≥2条，中号袖带≥2条，小号袖带≥2条；

- 14、推车：标配推车1台。

七、技术响应偏离表

| 序号 | 谈判文件需求 | 谈判响应文件规格、配置 | 偏离度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商应根据院方网站公示技术要求如实逐项填写响应偏离，如有漏报、瞒报谈判文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商 ：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年    月    日

# 八、竞争性谈判方案

1、供应商针对本项目的总体纲要方案

2、商务响应说明

3、项目实施组织计划

4、质量保证措施

5、供应商认为有必要说明的问题

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                            　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　           　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：　　　　　     　　　           　
　　　　　　　　　　　　　　 
                                                                                                    年  　　月 　　 日